## Лист1
Сплит-система Ballu BSD-09HN1_20Y комплект – 1шт |  | Сплит-система Ballu BSEP-18HN1 комплект - 1шт |  | Зимний комплектSinbo НТК для кондиционеров полупромышленных и промышленных - 2шт
Технические характеристики |  | Технические характеристики |  | Зимний комплект устанавливается на наружный блок и содержит необходимые для его рабочего состояния компоненты.
Страна бренда | Китай | Страна бренда | Китай
Производитель | Китай | Производитель | Китай
Компрессор | Не инвертор | Компрессор | Не инвертор
Площадь, м² | 26 | Площадь, м² | 50 |  | Особенности
Режим работы | Холод/тепло | Режим работы | Холод/тепло |  | Регулятор давления конденсации
Охлаждение, кВт | 2.64 | Охлаждение, кВт | 5.2 |  | Дренажный обогреватель
Обогрев, кВт | 2.78 | Обогрев, кВт | 5.1 |  | Обогреватель картера
Завод | Midea Equipment Corp | Завод | Hisense International Co. | Комплект для работы с кондиционерами: в составе есть регулятор давления конденсата, оснащенный встроенным термодатчиком, что позволяет системе изменять скорость вращения вентилятора согласно зависимости от определяемой им температуры. Кроме того в комплекте находится эффективный нагреватель картера и обогреватель для системы дренажа.
Марка компрессора | GMCC | Марка компрессора | GMCC
Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 | Потребление при охлаждении, кВт | 1.59
Потребление при обогреве, кВт | 0.77 | Потребление при обогреве, кВт | 1.44
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 | Диапазон t на охлаждение, С | -18...+43
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | Диапазон t на обогрев, С | -7...+24
Расход воздуха, м3/ч | 452 | Расход воздуха, м3/ч | 1050
Хладагент | R410A | Хладагент | R410A
Max длина трассы, м | 20 | Max длина трассы, м | 20
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 | ø газовой трубы, дюйм | 1/2
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4
Предварительный фильтр | Да | Предварительный фильтр | Да
Самоочистка внут блока | Да | Самоочистка внут блока | Да
Авторестарт | Да | Катехиновый фильтр | Да
Самодиагностика | Да | Авторестарт | Да
Непрерывное движение заслонок | Да | Самодиагностика | Да
Пульт Д/У | Да | Непрерывное движение заслонок | Да
Дисплей | Да | Пульт Д/У | Да
Цвет | Белый | Цвет | Белый
Ночной режим | Да | Дисплей | Да
Авто режим | Да | Ночной режим | Да
Напряжение, В | 220 | Авто режим | Да
Сила тока, А | 3.6 | Напряжение, В | 220
Гарантия | 3 года | Сила тока, А | 7.2
Энергоэффетивность | А | Гарантия | 3 года
Код производителя | НС-1237177 | Энергоэффетивность | А
Внешний блок |  | Код производителя | НС-1293507
Уровень шума, дБа | 54 | Внешний блок
Габариты (ВхШхГ), см | 55х70х27,5 | Уровень шума, дБа | 54
Вес, кг | 27 | Габариты (ВхШхГ), см | 54х78х26
Высота, см | 55 | Вес, кг38 | Вес, кг38
Ширина, см | 70 | Высота, см54 | Высота, см54
Глубина, см | 27.5 | Ширина, см78 | Ширина, см78
Внутренний блок |  | Глубина, см26 | Глубина, см26
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Внутренний блок
Уровень шума, дБа | 26 | Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая
Габариты (ВхШхГ), см | 28,5x71,5x19,4 | Уровень шума, дБа | 35
Вес, кг | 8 | Габариты (ВхШхГ), см | 31,5х98х23,5
Высота, см | 28.5 | Вес, кг | 13
Ширина, см | 71.5 | Высота, см | 31.5
Глубина, см | 19.4 | Ширина, см | 98
|  | Глубина, см | 23.5