## СКУД на ЛКДС
Расчет стоимости работ и материалов по разделу "Система контроля и управления доступом (СКУД)" ЛКДС
Номер | Наименование работ | Материал | Единица измерения | Кол-во
по порядку
1 | 3 | 4 | 5 | 6
Оборудование
1 | Сетевой контроллер Strazh STR20-IP-Ent (или аналог) | Материал | шт | 110
2 | Считыватель бесконтактный OSDP STR-RMO-H01(или аналог) | Материал | шт | 350
3 | Электромагнитный замок накладной STR-ALM-300P OSDP 12 (или аналог) | Материал | шт | 350
4 | Доводчик для дверей весом до 70кг двухскоростной TS-77 EN3 dormakaba 070100 (или аналог) | Материал | шт | 350
5 | Турникет полноростовой (в комплекте с пультом) Производитель - «OXGARD», модель - Praktika QL-10 | Материал | шт | 30
6 | Мультиформатный считыватель IR19 (EMM/HID/MIFARE с защитой от копирования) | Материал | шт | 36
7 | Терминал доступа Hikvision DS-K1T607MW | Материал | шт | 36
8 | Турникет полуростовой створчатый (в комплекте с пультом) Производитель - «OXGARD» (или аналог) | Материал | шт | 12
9 | Кронштейн Hikvision DS-KAB6-D1 | Материал | шт | 66
10 | Мультиформатный считыватель IR19 (EMM/HID/MIFARE с защитой от копирования) | Материал | шт | 66
11 | Терминал доступа Hikvision DS-K1T607MW | Материал | шт | 66
12 | Металлодетектор арочный. Производитель - «GARRETT» (или аналог) | Материал | шт | 18
Кабельные проводки
13 | Труба гофрированная ПЛЛ легкая 350 Н безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/з D=16 | Материал | м | 15400
14 | Крепеж-клипса для гофротрубы d16 | Материал | шт | 51300
15 | Саморез Tech-Krep ШСММ сверло 4,2х25 | Материал | шт | 51300
16 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 // треугольная | Материал | шт | 5000
17 | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 250x3,6 мм черная | Материал | шт | 5000
18 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | Материал | м | 154000
Note on A5: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B5: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C5: <Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on D5: <Ед. измерения по расценке>
Note on E5: <Выполнено за период>

## НАШ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322005
Генподрядчик: ОАО "КамГЭСэнергострой" |  |  |  | по ОКПО
423807,г. Наб. Челны, ул. Гидростроителей,17 |  |  |  | по ОКПО
Субподрядчик: ООО "Гидропромжилстрой" |  |  |  | по ОКПО
423605,РТ, г.Елабуга, Промышленная площадка"Алабуга", ул.20.1
Стройка: Жилой дом для специалистов ОЭЗ
Объект: Жилой дом для специалистов ОЭЗ (1-ый пусковой комплекс)
|  |  |  | номер | ОЭЗ-480/12
|  |  |  | дата | 21.12.2012
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с |  | по
|  |  | 8 | июль 2013 | 01.07.2013 |  | 31.07.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2013 г.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | кол-во | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Смета №, 6-1-4 изм.1 Внеплощадочные сети газоснабжения среднего давления
Раздел 4. Котельная ТКУ-3000
Фундамент под ТКУ
Земляные работы
1 | 60 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0.37 | 2128 | 10917
2 | 61 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,074 | 225 | 1154
3 | 62 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза |  | 1 т груза | 647,5 | 12385 | 55968
4 | 63 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 |  | 1000 м3 грунта | 0.37 | 230 | 1165
5 | 64 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом |  | 100 м2 покрытия | 18.06 | 75269 | 386130
6 | 65 | Устройство основания под фундаменты песчаного |  | 1 м3 основания | 201 | 42697 | 219036
7 | 66 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.1723 | 1475 | 7567
8 | 67 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) |  | м3 | 23,562 | 10228 | 52470
9 | 68 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.495 | 4482 | 22993
10 | 69 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) тех.часть надбавка за W8 1%+1%+1.5%+1.5%=5% (надбавка на W8 (пПЗ=5%; пЗП=5%; пЭМ=5% к расх.; пЗПМ=5%; пМР=5% к расх.; пЗТ=5%; пЗТМ=5%)) |  | м3 | 50.24 | 28696 | 147210
11 | 70 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм |  | т | 3.66 | 19359 | 99312
12 | 71 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм |  | т | 3.66 | 5077 | 26045
13 | 72 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 1.647 | 3319 | 17026
14 | 73 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 3.294 | 948 | 4863
15 | 74 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 | 475 | 2437
ИТОГО по акту | [6 empty] | 1054293
Временные здания и сооружения 0,33% | [6 empty] | 3479
Возврат материалов 15% | [6 empty] | -522
Итого с временными зданиями и сооружениями | [6 empty] | 1057250
Всего по акту | [6 empty] | 1057250 | 1057250
Генподрядчик:
Первый зам. ген. директора по производству
ОАО "Камгэсэнергострой" | [6 empty] | С.П. Ямашев
по доверенности №13-08/27 от 01.01.2013г.
Руководитель проекта
ОАО "Камгэсэнергострой" | [6 empty] | Р.И. Ильясов
Подрядчик:
Генеральный директор
ООО "Гидропромжилстрой" | [6 empty] | Н.Н.Бурджумов.