## АПС+СОУЭ
Номер | Наименование работ | Материал | Единица измерения | Количество
по порядку
1 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией (АПС+СОУЭ)
Монтаж оборудования
1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП (или аналог) | Материал | шт | 25
2 | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ (или аналог) | Материал | шт | 25
3 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-50 - R3 (или аналог) | Материал | шт | 178
4 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ИП 212-64-R3 со встроенным изолирующим блоком (или аналог) | Материал | шт | 2360
5 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 c б/о W1.02 (или аналог | Материал | шт | 200
6 | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором КЗ ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 (или аналог) | Материал | шт | 422
7 | Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель). Модель - PHSC-6893-TRI Protectowire (или аналог) | Материал | м | 143640
8 | Модуль интерфейсный пожарный МИП-1 (или аналог) | Материал | шт | 52
9 | Модуль релейный с контролем линии РМ-2К (или аналог) | Материал | шт | 150
10 | Источник вторичного электропитания резервированный, 24В, 2,5А ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР (или аналог) | Материал | шт | 15
11 | Аккумуляторная батарея, 12В, 17А/ч Delta 1217 (или аналог) | Материал | шт | 100
12 | Прибор управления оповещением пожарный мощность 850 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС SPM-B20085-AW (или аналог) | Материал | шт | 10
13 | Блок контроля выходных линий громкоговорителей на 16 каналов SSC-216M (или аналог) | Материал | шт | 60
14 | Коммутатор на 16 портов SNA-1600 (или аналог) | Материал | шт | 10
15 | Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet SNCA-8002 (или аналог) | Материал | шт | 10
16 | Сетевой контроллер управления SNCA-7420 (или аналог) | Материал | шт | 5
17 | Блок АКБ 24В, 5Ач (в комплекте с АКБ) SBB-2450 (или аналог) | Материал | шт | 100
18 | Пульт микрофонный СОУЭ: 20 зон, подключение к моноблокам SPM-B по интерфейсу DAP SRM-7020 (или аналог) | Материал | шт | 5
19 | Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 20Вт, 350Hz-8kНz, чувствительность 105 дБ, звуковое давление 117 дБ, 249*290 мм, 2 кг, алюминиевый корпус SHS-20TA (или аналог) | Материал | шт | 950
20 | Акустическая система потолочная, 100В, мощность 10Вт, 150Hz -15kНz, чувствительность 91 дБ, максиамальное звуковое давление 101 дБ, Ø174*61 мм, 0.6кг, ABS-пластик SCS-10 (или аналог) | Материал | шт | 115
21 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М ВЫХОД ОПОП 1-8М (или аналог) | Материал | шт | 310
22 | Блок сопряжения ГО и ЧС П166Ц-БУУ-02 (или аналог) | Материал | шт | 5
Кабельные проводки
23 | TA-GN 100x60 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей (или аналог) | Материал | м | 100
24 | LAN 100x60 Заглушка | Материал | шт | 30
25 | NTAN 100x60 Тройник/отвод | Материал | шт | 20
26 | Лоток перфорированный 100х50 L 2000 толщ. 1,2 мм. | Материал | м | 16000
27 | Консоль с опорой STALMAX LMS KR-U 30х30х2х200 U-образная усиленная оцинкованная сталь | Материал | шт | 8000
28 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная CM100600 | Материал | шт | 32000
29 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный CM010610 | Материал | шт | 32000
30 | Никелированная пластина для заземления | Материал | шт | 8000
31 | Кабель симметричный для систем противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением СКИНЕР-КПСОЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75ок-300 (или аналог) | Материал | м | 24000
32 | Кабель симметричный для систем противопожарной защиты огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением СКИНЕР-КПСОЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5ок-300 (или аналог) | Материал | м | 12000
Прокладка в кабельной канализации
33 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм2 | Материал | м | 3948
34 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4,0 ГОСТ | Материал | м | 987
Настройка системы
35 | Радиоузел из усилительных блоков, мощность: свыше 600 до 1000 Вт (прим. SPM-B20085-AW) | Материал | шт | 20
Автоматизация и диспетчеризация
36 | Персональный компьютер в комплекте (системный блок, монитор, ИБП, клавиатура, мышь звуковые колонки, Windows 11 Pro) | Материал | шт | 10
37 | Преобразователь интерфейсов RS232/485 TCC-80I | Материал | шт | 30
Кабели, провода, шнуры и шины
38 | Кабель симметричный, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением СКИНЕР-КПСОЭнг(А)-LS 1х2х1,5ок-300 (или аналог) | Материал | м | 2000
Note on A4: <Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B4: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C4: <Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on D4: <Ед. измерения по расценке>
Note on E4: <Выполнено за период>

## НАШ (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322005
Генподрядчик: ОАО "КамГЭСэнергострой" |  |  |  | по ОКПО
423807,г. Наб. Челны, ул. Гидростроителей,17 |  |  |  | по ОКПО
Субподрядчик: ООО "Гидропромжилстрой" |  |  |  | по ОКПО
423605,РТ, г.Елабуга, Промышленная площадка"Алабуга", ул.20.1
Стройка: Жилой дом для специалистов ОЭЗ
Объект: Жилой дом для специалистов ОЭЗ (1-ый пусковой комплекс)
|  |  |  | номер | ОЭЗ-480/12
|  |  |  | дата | 21.12.2012
Вид операции
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[5 empty] | с |  | по
|  |  | 8 | июль 2013 | 01.07.2013 |  | 31.07.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2013 г.
Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете
[5 empty] | кол-во | цена за единицу, руб. | стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Смета №, 6-1-4 изм.1 Внеплощадочные сети газоснабжения среднего давления
Раздел 4. Котельная ТКУ-3000
Фундамент под ТКУ
Земляные работы
1 | 60 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 1000 м3 грунта | 0.37 | 2128 | 10917
2 | 61 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта | 0,074 | 225 | 1154
3 | 62 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза |  | 1 т груза | 647,5 | 12385 | 55968
4 | 63 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 |  | 1000 м3 грунта | 0.37 | 230 | 1165
5 | 64 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом |  | 100 м2 покрытия | 18.06 | 75269 | 386130
6 | 65 | Устройство основания под фундаменты песчаного |  | 1 м3 основания | 201 | 42697 | 219036
7 | 66 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.1723 | 1475 | 7567
8 | 67 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) |  | м3 | 23,562 | 10228 | 52470
9 | 68 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.495 | 4482 | 22993
10 | 69 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) тех.часть надбавка за W8 1%+1%+1.5%+1.5%=5% (надбавка на W8 (пПЗ=5%; пЗП=5%; пЭМ=5% к расх.; пЗПМ=5%; пМР=5% к расх.; пЗТ=5%; пЗТМ=5%)) |  | м3 | 50.24 | 28696 | 147210
11 | 70 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм |  | т | 3.66 | 19359 | 99312
12 | 71 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм |  | т | 3.66 | 5077 | 26045
13 | 72 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки | 1.647 | 3319 | 17026
14 | 73 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки | 3.294 | 948 | 4863
15 | 74 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3 | 475 | 2437
ИТОГО по акту | [6 empty] | 1054293
Временные здания и сооружения 0,33% | [6 empty] | 3479
Возврат материалов 15% | [6 empty] | -522
Итого с временными зданиями и сооружениями | [6 empty] | 1057250
Всего по акту | [6 empty] | 1057250 | 1057250
Генподрядчик:
Первый зам. ген. директора по производству
ОАО "Камгэсэнергострой" | [6 empty] | С.П. Ямашев
по доверенности №13-08/27 от 01.01.2013г.
Руководитель проекта
ОАО "Камгэсэнергострой" | [6 empty] | Р.И. Ильясов
Подрядчик:
Генеральный директор
ООО "Гидропромжилстрой" | [6 empty] | Н.Н.Бурджумов.